October 3, 2008

Testing of Allcomp K5 short prototype.

Test conditions

| Allcomp1 | V | I | P | P/A | V | I | P | P/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapton heaters | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.39 | 1.3 | 8.3 | 0.64 |
| Silicon heater |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tin |  | 20.1 |
| Tout |  | 20.1 |
| File # | 155 | 156 |

0.99 l/min

File 155

Label	Emis	BG	Ave	SD	Max	Min	Unit

A1	0.95	19.0	20.27	0.14	20.9	20.0	C

File 156

Label	Emis	BG	Ave	SD	Max	Min	Unit

A1	0.95	19.0	27.08	1.03	29.8	24.0	C

A2	0.95	19.0	26.80	1.04	28.8	24.0	C

So approximate delta T is 27.1-20.3=6.8C