## Sheet1
ALL LINKS POWERED
link# | Measured Ipin Avg. (uA) | measured meter offset (uA) | measured optical offset (uW) | measured optical amplitude (uW) | ratio | calculated Ipin peak (uA) | Ipin Avg x 2
1 | 13.09 | 0.84 | 2 | 50.8 | 3.937 | 22.7117 | 24.5
2 | 13.41 | 0.84 | 1.2 | 41.8 | 2.8708 | 23.7749 | 25.14
3 | 6.16 | 0.84 | 0.4 | 16.5 | 2.4242 | 10.148 | 10.64
4 | 13.68 | 0.84 | 1.8 | 43.6 | 4.1284 | 23.7214 | 25.68
5 | 8.51 | 0.84 | 1 | 31.9 | 3.1348 | 14.435 | 15.34
6 | 15.1 | 0.84 | 2.2 | 48.8 | 4.5082 | 26.1612 | 28.52
7 | 15.19 | 0.84 | 1.4 | 47.2 | 2.9661 | 27.0928 | 28.7
LINK UNDER TEST POWERED ONLY
link# | Measured Ipin Avg. (uA) | measured meter offset (uA) | measured optical offset (uW) | measured optical amplitude (uW) | ratio | calculated Ipin peak (uA) | Ipin Avg x 2
1 | 12.81 | 0.71 | 2 | 47.2 | 4.2373 | 22.3094 | 24.2
2 | 13.8 | 0.7 | 1.8 | 46.2 | 3.8961 | 24.306 | 26.2
3 | 6.16 | 0.72 | 0.6 | 16.4 | 3.6585 | 10.1382 | 10.88
4 | 14.4 | 0.72 | 2.2 | 49.6 | 4.4355 | 25.1307 | 27.36
5 | 8.4 | 0.93 | 1.2 | 29.2 | 4.1096 | 13.8053 | 14.94
6 | 13.65 | 0.73 | 1.8 | 41 | 4.3902 | 23.7543 | 25.84
7 | 15.1 | 0.73 | 1.8 | 43.2 | 4.1667 | 26.5292 | 28.74